## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА АРМАТУРУ ТРУБОПРОВОДНУЮ | [8 empty] | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОПРОСНОГО ЛИСТА
Данные опросного листа используются для подбора оптимального варианта типа и материалов основных деталей арматуры.
1. Наименование предприятия: | [8 empty] | Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание, что заполнение опросного листа является необходимым условием для выбора арматуры, наиболее полно соответствующей параметрам Ваших технологических процессов. Наличие подробной и достоверной информации об условиях и режимах эксплуатации изделий позволит за счет оптимального выбора увеличить срок службы приобретаемой продукции. Обращаем Ваше внимание на следующие особенности заполнения опросного листа: В пункте 5 (условия эксплуатации) «перепад P в положении "Закрыто"» указывается для арматуры запорной. Для клапанов и затворов обратных вместо перепада давления указывается ∆Pmin- минимальное давление при открытии, а ∆Pmax- максимальное давление обратного потока. В пункте 6 (характеристика рабочей среды) графа «химический состав» - обязательна для заполнения. При описании химического состава среды укажите название вещества или химическую формулу. Если в состав рабочей среды входит несколько компонентов, напишите процентное содержание каждого из них, например: KCl (11%), NaCl (20%), H2O (69%). Обязательно заполните графу «pH рабочей среды», также необходимо указывать состав пульпы и шлама. В пункте 9 (дополнительные требования к изделию) Вы можете указать номер чертежа или таблицу фигур арматуры, уже применяемой или желательной к применению. Благодарим Вас за понимание! С уважением, ООО «БАЛТПРОМАРМАТУРА»
2. Параметры запрашиваемого изделия:
задвижка шланговая |  |  | задвижка | клапан |  | кран клапан / затвор обратный
Номинальный диаметр (DN): |  |  |  | Строительная длина: |  |  |  | (мм)
Допустимая утечка в затворе (класс герметичности по ГОСТ 9544):
3. Комплектация: |  | ответными фланцами, материал
4. Количество:
5. Условия эксплуатации:
Описание применения:
(линия, тех. процесс)
Трубопровод, материал: |  |  | вертикальный |  | горизонтальный |  |  | наклонный
Давление (P) рабочей среды: |  |  | Pmin: |  | (кгс/см²) | Pmax: |  | (кгс/см²)
Перепад P в положении "Закрыто": |  |  | ∆Pmin: |  | (кгс/см²) | ∆Pmax: |  | (кгс/см²)
Количество циклов: |  |  |  | (цикл/ сутки) |  |  | (цикл/ ед. времени)
Преимущественное положение: |  |  |  | открыто |  |  | закрыто
Температура окружающей среды, от: |  |  |  | °C, до: |  | °C
6. Характеристика рабочей среды:
| жидкая | газообразная |  | пульпа |  | шлам | другая:
Химический состав: | [6 empty] | pH:
Концентрация: |  | (%) | Плотность: |  | (кг/м³) | Вязкость: |  | (м²/с)
Наличие твердых включений (г/л, % или т:ж): | [5 empty] | размер включений (мм):
Температура (t) от: |  |  | °C, до |  | °C;
Особенность среды: |  |  | взрывоопасная |  | пожароопасная |  | токсичная
7. Привод:
ручной
пневматический |  |  | Рупр (кгс/см²) |  |  | НО |  | НЗ
гидравлический | [5 empty] | без устройства возврата
электрический |  |  | U(напр) |  | В; f(част): |  | Гц
8. Дополнительные блоки для привода:
конечные выключатели |  |  | электрический: I |  |  | А U |  | В
|  |  | пневматический: Рв |  |  | (кгс/см²)
ручной дублер |  |  | фиксатор положения |  |  | дистанционный указатель положения
9. Дополнительные требования к изделию:
Подпись ответственного лица: |  |  |  |  | ( |  |  | )
Ф.И.О., должность
Контактная информация: | [6 empty] | Дата:
(телефон, e-mail)
195027, Россия, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10, к. 1, Лит А | [8 empty] | 195027, Россия, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10, к. 1, Лит А
| телефон: (812) 326-24-00, факс: (812) 326-24-14 | [8 empty] | телефон: (812) 326-24-00, факс: (812) 326-24-14
| e-mail: mail@bpaspb.ru; |  |  |  | web: www.bpaspb.ru |  |  |  |  | e-mail: mail@bpaspb.ru; | web: www.bpaspb.ru
ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"
ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"
ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"
ООО "БАЛТПРОМАРМАТУРА"